# Описание взаимодействия по протоколу P3 (протокол взаимодействия с коллектором событий мониторинга)

# Введение

Протокол предназначен для получения оперативной информации о событиях в подсистеме сбора мониторинговой информации.

Серверная часть реализована в службе коллектора (СК) SNMP событий (snmp-collector[.exe]).

Транспортная часть основана на протоколе TCP с пакетизацией TPKT версии 3. По-умолчания, СК открывает для взаимодействия порт №39001.

Клиентом (потребителем информации) выступает ПО графического интерфейса системы технического контроля и управления (СТКУ).

Как команды, так и сообщения имеют единый формат.

| Код команды/сообщения (1 байт) | Идентификатор команды (4 байта LoHi) | Идентификатор сообщения (4 байта LoHi) | Данные команды/сообщения (переменной длины) |
| --- | --- | --- | --- |

Код команды/сообщения – это целочисленное значение, показывающее, что за команда или сообщение пришло.

Идентификатор команды – это уникальный идентификатор пакета команды. Его назначает программное обеспечение, сгенерировавшее команду (СТКУ).

Идентификатор сообщения - это также уникальный идентификатор пакета, но сообщения. Его назначает СК.

Данные команды/сообщения – это специфические параметры для команды (сообщения). Содержимое поля зависит от конкретного кода команды/сообщения.

Протокол TPKT ограничивает размер пакета длиной в 64Кб. Реализация протокола P3 ограничивает размер  поля «Данные команды/сообщения» в 63Кб. Для передачи более значительных наборов данных, необходимо применять сериализацию. Она может быть различной для отдельного кода «команды/сообщения».

Все текстовые сообщения, передаваемые протоколом, используют кодировку UTF-8.

# Команды «P3»

## Команда готовности

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 0 | [NextReady (2 байта) LoHi] |

Команду должен высылать СТКУ сразу после подключения. Команда означает, что к порту присоединился графический интерфейс и через как максимум NextReady миллисекунд команда будет повторена. Если параметр опущен, то СК будет считать, что следующая команда будет передана не позднее чем через 10 секунд.

Если за интервал времени от получения команды до NextReady повтора команды не произойдет, то СК вышлет такому СТКУ разъединение на транспортном уровне.

## Команда на внеочередное сканирование системного элемента

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 1 | <Идентификатор системного элемента (4 байта LoHi)> |

Команду должен высылать СТКУ сразу после создания системного элемента. Команда предписывает коллектору перечитать переменные мониторинга для указанного системного элемента. Команда не предусматривает сообщения. В случае успеха СТКУ получит новые значения статусов элементов замены и индикаторов.

# Сообщения «P3»

## Сообщение подтверждения готовности

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 0 | Отсутствуют |

Сообщение является ответом на «Команду готовности». СК обязано в ответе указать «Идентификатор команды», на которую выдается ответ.

## Сообщение об изменении статуса элемента замены

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 1 | <Идентификатор системного элемента (4 байта LoHi)> <Идентификатор элемента замены(4 байта LoHi)> <Код статуса системного элемента (1 байта)> <Код статуса элемента замены(1 байта)> <Индикатор изменения статуса системного элемента (1 байта)> <Длина описания статуса элемента замены (2 байта LoHi)> <Описание статуса элемента замены (Длина описания статуса элемента замены )> <Идентификатор лога (8 байтов LoHi)> |

Сообщение выслается в случае изменения статуса элемента замены.

## Сообщение об изменении индикатора

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 2 | <Идентификатор системного элемента (4 байта LoHi)> <Идентификатор индикатора (4 байта LoHi)> <Длина значения индикатора (2 байта LoHi)> <Значение индикатора (Длина значения индикатора)> <Идентификатор лога (8 байтов LoHi)> <Код статуса индикатора(1 байта)> |

Сообщение высылается в случае изменения значения индикатора.